## 表紙
調査票
「耐久性に優れる超高強度繊維補強コンクリート技術」
技術名称
（副題）
提出日 |  | 令和元 | 年 | 月 | 日
所属
氏名
※公表を予定している諸元表に必要な情報ですので漏れがないように記入願います。なお、記入枠等の条件から、別途資料を添付することは構いません。 ※該当する項目については、原則すべて記入願います。不明な場合は、「応募資料作成要領」記載の「問合せ先」にご連絡願います。
中間横桁
ウエブ
下フランジ
原点
ウエブ
下フランジ
原点
■ 検査位置を判断するための原点の位置
供試体番号：G2-1～G2-3、G4-1～G4-3
供試体番号：①～③
中間横桁
ウエブ
下フランジ
原点
供試体番号：Ａ－1～Ａ－6
様式-４

## 高強度コンクリート
耐久性に優れる超高強度繊維補強コンクリート技術
評価項目 | 応募技術がいずれに該当するのか 申請者によるチェック（✔） | 確認方法 | 申請者に提出を求める情報
Ｉ．構造性能 | ［ ］土木学会指針案の仕様を満足し、指針案に従って構造性能の照査が可能な技術 | 土木学会指針案に示される仕様を満たす根拠資料によって確認 | コンクリートの物性値（特性値）と構成材料の概要
| ［ ］土木学会指針案の仕様を満足することに加えて、指針案に示されない構造性能（追加構造性能、例えば耐震性）の照査も可能な技術 | 土木学会指針案に示される仕様を満たす根拠資料プラス独自に実施された部材の載荷試験に基づいて提示されている設計および照査方法の妥当性の確認 | コンクリートの物性値（特性値）と構成材料の概要。ならびに追加性能を示す部材載荷試験等の結果、設計照査方法および妥当性を示す根拠資料
| ［ ］土木学会指針案の特定の項目について仕様を満足しないが、別途提案する異なる構造性能の照査方法（別途構造性能）により性能の確認が可能な技術 | コンクリートの特性（試験結果）を満たす根拠資料プラス独自に実施された部材の載荷試験などの根拠資料に基づいて提示されている設計および照査方法の妥当性の確認 | コンクリートの物性値（特性値）と構成材料の概要。ならびに別途性能を示す部材載荷試験等の結果、設計照査方法および妥当性を示す根拠資料
Ⅱ．耐久性 | ［ ］土木学会指針案の仕様を満足し、指針案に示される耐久性項目の確認が可能な技術 | 土木学会指針案に示される仕様を満たす根拠資料によって確認 | コンクリートの物性値（特性値）と構成材料の概要
| ［ ］土木学会指針案の仕様を満足することに加えて、指針案に示されない耐久性項目（追加耐久性能）の確認も可能な技術 | 土木学会指針案に示される仕様を満たす根拠資料プラス独自に実施された材料の耐久性試験に基づいて提示されている設計および照査方法の妥当性の確認 | コンクリートの物性値（特性値）と構成材料の概要。ならびに追加耐久性能を示す試験結果および妥当性を示す根拠資料
| ［ ］土木学会指針案の特定の耐久性能の項目について仕様を満足しないが、別途提案する異なる耐久性項目（別途耐久性能）について確認が可能な技術 | 土木学会指針案に示される仕様を満たす根拠資料プラス独自に実施された材料の耐久性試験に基づいて提示されている設計および照査方法の妥当性の確認 | コンクリートの物性値（特性値）と構成材料の概要。ならびに別途耐久性能を示す試験結果および妥当性を示す根拠資料
注）上記表において、土木学会指針案とは、土木学会コンクリートライブラリー113号「超高強度繊維補強コンクリートの設計・施工指針（案）」を指す

## 材料特性
【必須事項】材料特性 |  |  |  | コンクリートの使用材料
材料特性 | （A－1）使用材料
（A－1－1）コンクリートの使用材料の明示
（A-1-2）繊維の種類
【必須事項】材料特性 |  |  |  | 配合、フレッシュ性状
材料特性 | （A-2）配合
（A-3）コンクリートのコンシステンシー
（A-4）コンクリートの空気量
【必須事項】材料特性 |  |  |  | 硬化コンクリートの特性
材料特性 | （A-5）硬化コンクリートの特性 |  | ※1 圧縮強度の特性値以外は任意の事項とし、構造物を設計できることを条件とし、必要な項目について明示する
(A-5-1)圧縮強度の特性値
(A-5-2)ひび割れ発生強度の特性値
(A-5-3)引張強度の特性値
(A-5-4)曲げ強度の特性値
材料特性 |  | (A-5-5)ヤング係数の特性値
(A-5-6)クリープ係数の特性値
(A-5-7)乾燥収縮度の特性値
(A-5-8)線膨張係数の特性値
材料特性 |  | (A-5-9)透気係数
(A-5-10)透水係数
(A-5-11)塩化物イオンの拡散係数
測定線上の移動距離（mm）

## 構造特性
構造特性 |  | 構造特性
構造特性
(B-1)コンクリートの破壊
(B-2)ＰＣ鋼材の必要性
(B-3)鉄筋の必要性
(B-4)耐衝撃性
構造特性 | (B-5)輪荷重走行試験による耐久性能
(B-6)耐震性

## 耐久性能
【必須事項】耐久性能 |  |  | 耐久性能
耐久性能
| (C-1)凍結融解抵抗性 | ※2
※2 凍結融解に対する抵抗性以外は任意の事項とし、各技術の特徴を示す耐久性能について明示する
(C-2)繊維の腐食に対する抵抗性
(C-3)塩分浸透抵抗性
(C-4)中性化に対する抵抗性
耐久性能 | (C-5)化学薬品に対する抵抗性
(C-6)アルカリシリカ反応 （ASR）対策の方法
(C-7)耐摩耗性
(C-8)その他の耐久性能

## その他特性
その他の特性
その他の特性
(D-1)耐火性能
(D-2)その他の特性

## 適用構造物
【必須事項】適用構造物 |  |  |  | 構造物
適用構造物 | (E-1) | 構造物1 | （適用構造物の事例について、最大5件記入してください。構造物毎にページを分けてご記入ください）

## 製造・施工
【必須事項】製造・施工 |  | 製造・施工
製造・施工
(F-1)製造 ※3
(F-2)運搬 ※3
(F-3)打込み・締固め方法 ※3
(F-4)養生方法 ※3
製造・施工 | (F-5)構造物の築造方法（現場での製造方法） ※3
(F-6)その他
※3 コンクリート製造、運搬、打込み・締固め、養生方法については、現場での構造物の築造方法により、各技術固有の特徴があると思われ、相互に関連付けて説明する必要があると考えます。それら施工段階毎の特徴についてわかりやすく関連付けて明示願います。

## その他
技術の詳細情報 その他
その他
(H-1)特許・実用新案
| (H-2)第三者評価・表彰等 | 第三者評価・表彰等
(H-3)実施件数等(ラボ試験含む)
その他技術に関して、注視すべき内容、特筆すべき事項等があれば記載のこと。